## Accuracy vs precision
Standard |  | W2 | W2 | W2 | W2 | Mean of secondary analysis | Accuracy | First relative standards | W2 published values
Element | Run | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Parts per million except Ti and Mn (wt%)
Sc |  | 37.05 | 32.21 | 32.58 | 32.61 |  |  |  | 35.86
Ti |  | 1.087 | 1.077 | 1.117 | 1.154 |  |  |  | 1.064
V |  | 272 | 264.1 | 271.6 | 275.5 |  |  |  | 265.8
Cr |  | 91.19 | 90.96 | 91.69 | 91.36 |  |  |  | 92
Mn |  | 0.172 | 0.174 | 0.173 | 0.177 |  |  |  | 0.1658
Co |  | 45.64 | 44.87 | 44.62 | 45.34 |  |  |  | 44.37
Ni |  | 83.68 | 80.68 | 81.1 | 82.12 |  |  |  | 72
Cu |  | 103.8 | 100.1 | 102.9 | 99.7 |  |  |  | 105.9
Zn |  | 77.44 | 79.08 | 79.8 | 77.69 |  |  |  | 77.7
Ga |  | 17.54 | 17.84 | 17.94 | 17.58 |  |  |  | 17.88
Rb |  | 19.56 | 20.61 | 20.76 | 20.35 |  |  |  | 20.23
Sr |  | 210.7 | 224.4 | 227.1 | 226.2 |  |  |  | 195.4
Y |  | 22.74 | 23.33 | 23.69 | 23.44 |  |  |  | 21.82
Zr |  | 89.07 | 89.74 | 89.94 | 89.49 |  |  |  | 93.3
Nb |  | 7.543 | 7.419 | 7.709 | 7.546 |  |  |  | 7.51
Cs |  | 0.873 | 0.881 | 0.889 | 0.895 |  |  |  | 0.915
Ba |  | 161.2 | 158.7 | 162.6 | 163.1 |  |  |  | 172.8
La |  | 10.42 | 9.704 | 9.974 | 9.803 |  |  |  | 10.63
Ce |  | 22.34 | 21.27 | 21.34 | 21.58 |  |  |  | 23.21
Pr |  | 2.649 | 2.577 | 2.591 | 2.605 |  |  |  | 3.018
Nd |  | 13.5 | 13.08 | 13.22 | 13.23 |  |  |  | 13.09
Sm |  | 3.297 | 3.306 | 3.316 | 3.31 |  |  |  | 3.3
Eu |  | 1.098 | 1.087 | 1.099 | 1.117 |  |  |  | 1.091
Gd |  | 3.745 | 3.7 | 3.778 | 3.793 |  |  |  | 3.713
Tb |  | 0.634 | 0.617 | 0.638 | 0.63 |  |  |  | 0.627
Dy |  | 3.819 | 3.8 | 3.823 | 3.903 |  |  |  | 3.806
Ho |  | 0.789 | 0.779 | 0.782 | 0.799 |  |  |  | 0.7908
Er |  | 2.115 | 2.103 | 2.136 | 2.141 |  |  |  | 2.208
Tm |  | 0.347 | 0.341 | 0.341 | 0.347 |  |  |  | 0.3315
Yb |  | 2.067 | 2.087 | 2.094 | 2.109 |  |  |  | 2.054
Lu |  | 0.324 | 0.33 | 0.334 | 0.334 |  |  |  | 0.309
Hf |  | 2.368 | 2.32 | 2.35 | 2.36 |  |  |  | 2.444
Ta |  | 0.485 | 0.483 | 0.485 | 0.488 |  |  |  | 0.489
Pb |  | 7.754 | 7.734 | 7.755 | 7.769 |  |  |  | 7.83
Th |  | 2.128 | 2.072 | 2.085 | 2.061 |  |  |  | 2.179
U |  | 0.479 | 0.484 | 0.492 | 0.491 |  |  |  | 0.5048

## Calibration lines
Counts per second
|  | BLANK | BLANK | BLANK | BLANK | BLANK | BLANK | BLANK | BLANK | Standard 1 | Standard 1 | Standard 1 | Standard 1 | Standard 1 | Standard 2 | Standard 2 | Standard 2 | Standard 2 | Standard 2 | Standard 3 | Standard 3 | Standard 3 | Standard 3 | Standard 3
Element
| Pb | 100 | 40 | 300 | 90 | 35 | 85 | 250 | 8 | 5000 | 5500 | 5300 | 5264 | 5034 | 10250 | 11000 | 10800 | 10550 | 10430 | 21000 | 20800 | 19850 | 1200 | 21250
| Nd | 2 | 1 | 3 | 8 | 18 | 8 | 7 | 2 | 250 | 260 | 300 | 220 | 270 | 1020 | 1100 | 950 | 990 | 1125 | 4500 | 8200 | 4600 | 4200 | 3900
| Average | Counts per second
| Blank | Standard 1 | Standard 2 | Standard 3
Pb
Nd
Additional question: why are Pb blanks so much higher than the Nd blanks?
| Published values |  | Parts per million
| Blank | Standard 1 | Standard 2 | Standard 3
Pb | 0 | 50 | 100 | 200
Nd | 0 | 5 | 20 | 80

## Rh spike
|  | 103Rh | Counts per second
1 | wash | 8298.549
2 | blank1 | 214302.23
3 | W2 | 210280.18 |  | Question: how do you quickly work out whether the instrument is experiencing 'drift'?
4 | BHVO-1 | 214038.24
5 | AGV-1 | 215000.44 |  | The 'wash' should contain very little Rh as this is a check of the instrument when there is no sample or blank in it.
6 | 688 | 211600.02 |  | The S samples are real geological samples, the rest are blanks and different standards used in calibration.
7 | be-n | 217950.15
8 | blank2 | 217037.76
9 | blank3 | 217235.4
10 | M1-1 | 211274.35
11 | DJ25-3 | 204830.41
12 | S1-1 | 212274.5
13 | S1-2 | 205005.79
14 | S2-1 | 209474.96
15 | S2-2 | 203165.64
16 | S3-2 | 218092.63
17 | S4-1 | 208766.66
18 | S4-2 | 218974.15
19 | S5-1 | 205939.6
20 | S6-1 | 208546.88
21 | blank1 | 205133.33
22 | W2 | 199380.45
23 | S7-1 | 207500.15
24 | S7-2 | 202580.61
25 | S7-3 | 206175.59
26 | S7-4 | 202892.36
27 | S7-5 | 201969.43
28 | S8-1 | 201827.16
29 | S9-1 | 200909.33
30 | S9-2 | 204198.11
31 | S10-1 | 198359.47
32 | blank1 | 203130.11
33 | W2 | 198722.05
34 | S11-1 | 196694.36
35 | S12-1 | 214847.3
36 | S14-1 | 202428.95
37 | S14-2 | 200416.29
38 | S14-3 | 198623.13
39 | S14-4 | 197734.31
40 | S9-2REPLICATE | 197613.58
41 | S14-3REPLICATE | 196623.53
42 | blank1 | 200748.05
43 | W2 | 196669.07
44 | BHVO-1 | 196735.29
45 | AGV-1 | 199473.44
46 | 688 | 187240.38
47 | BE-N | 190194.61
48 | blank2 | 203014.3
49 | blank3 | 200133.73